Технологическая карта нанесения жидкого керамического теплоизоляционного материала Корунд®

на стальные поверхности

- Подготовить поверхность к нанесению материала: очистка от ржавчины и окалины механизированная или ручная металлическими щетками.

- Обеспылить поверхность и при необходимости (в случае наличия необработанных жировых пятен) обезжирить ее растворителем 646.

- При необходимости (в случае сильной коррозии) обработать поверхность преобразователем ржавчины на основе ортофосфорной кислоты (15%-ный раствор воды и ортофосфорной кислоты).

- При образовании фосфатной «белесой» пленки на металлической поверхности смыть остатки кислоты водой, при этом образуется защитный слой поверхности «белесого» цвета.

- В случае выполнения работ по изоляции в условиях с повышенной влажностью воздуха либо с температурой окружающей среды ниже 15ºС предварительно изолировать поверхность любым качественным грунтом по металлу, если необходимо – жаростойким. В случае выполнения работ по изоляции трубопровода с захоложенной жидкостью необходимо предварительно нанести 2 слоя любого качественного грунта по металлу. Дождаться полного высыхания.

- Открыть ведро с материалом Корунд®, тщательно перемешать до получения однородной массы. Перемешивание осуществлять вручную либо при помощи перемешивающей насадки на электрическую дрель. Скорость вращения при этом не должна превышать 150-200 об/мин.

- Нанести первый грунтовочный слой на подготовленную поверхность. Для приготовления грунтовочного слоя в материал добавляется вода в качестве разбавителя (40-50%). Вязкость материала регулируется в зависимости от температуры поверхности и ее конфигурации. На горячие поверхности с температурой выше 100ºС наносится материал, разжиженный до консистенции молочка.

- В последующих слоях, наносить материал Корунд® на изолируемую поверхность послойно с добавлением воды в качестве разбавителя (10-15%), с обязательным соблюдением технологии межслойной сушки. Количество слоев, толщина слоёв (толщина одного слоя не должна превышать 0,5 мм!) и итоговая толщина теплоизоляционного материала Корунд® определяется методом теплотехнического расчета.

- Дождаться полной межслойной и окончательной полимеризации материала. В температурном диапазоне 10-50ºС – 24 часа, 50-140ºС – не менее 18-12 часов.