Технологическая карта нанесения жидкого керамического теплоизоляционного материала Корунд®

на поверхности труб ПВХ

- Подготовить поверхность к нанесению материала: ошкурить (поверхность должна быть шероховатой для увеличения адгезии покрытия), обеспылить и обезжирить ее растворителем 646.

- Открыть ведро с материалом Корунд®, тщательно перемешать до получения однородной массы. Перемешивание осуществлять вручную либо при помощи перемешивающей насадки на электрическую дрель. Скорость вращения при этом не должна превышать 150-200 об/мин.

- Нанести первый грунтовочный слой на подготовленную поверхность. В материал добавляется вода в качестве разбавителя (20-50%). Вязкость материала регулируется в зависимости от температуры поверхности и ее конфигурации (5 - 40% воды). На горячие поверхности с температурой выше 100 ºС наносится материал, разжиженный до консистенции молочка.

- Дождаться полной полимеризации материала. В температурном диапазоне 10-50 ºС – 24 часа, 50-140ºС – не менее 18 - 12 часов.

- Наносить материал Корунд® на изолируемую поверхность послойно с обязательным соблюдением технологии межслойной сушки. Количество слоев, толщина слоёв (толщина одного слоя не должна превышать 0,5 мм!) и итоговая толщина теплоизоляционного материала Корунд® определяется методом теплотехнического расчета.