Инструкция по применению стеклотканевых сеток X-Glass®:

|  | Нанесите на поверхность стены или потолка шпаклёвочный состав. |
| --- | --- |
|  | Наложите сетку X-Glass® на слой шпаклёвки с натяжением сверху вниз. |
|  | Притопите сетку X-Glass® с помощью мастерка. Нахлест полотен сетки должен составлять не менее 10см. |
|  | Нанесите на армированную поверхность заключительный слой шпаклевки. Зашкурьте поверхность после высыхания. |