Исх. №46 от 15.10.2010
ООО «Теплопроект»

Генеральному директору Казаковой М.Н.

Пономареву В.Б.
Копия:

ТК 465 «Строительство»

Председателю Бариновой Л.С.
Отзыв на проект межгосударственного стандарта ГОСТ 4640 «Вата минеральная. Технические условия»
Некоммерческое партнерство «Производители современной минеральной изоляции «Росизол» на заседании Технической рабочей группы рассмотрело представленный на обсуждение проект межгосударственного стандарта ГОСТ 4640 «Вата минеральная. Технические условия». 

Замечания к проекту межгосударственного стандарта ГОСТ 4640

1. Область применения.

минеральная вата: Теплоизоляционный материал,  имеющий структуру ваты и изготовленный из расплава горной породы, шлака или стекла (ГОСТ Р 52953-2008 (ЕН ИСО 9229:2004)).

4.4 Условные показатели и характеристики (свойства)

Для ваты нормирована теплопроводность. Во-первых, неясен метод её определения, поскольку ГОСТ 7076 предполагает образцы только в виде прямоугольных параллелепипедов или кругов, чтобы было плотное прилегание к поверхностям прибора. Во-вторых, неясно для чего вообще регламентировать теплопроводность для ваты, так как при её применении очень высока вариативность этого показателя.

Минеральная вата должна относиться к тому классу пожарной опасности материалов, который определён в соответствие с 123-ФЗ «Технический Регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Влажность по массе является технологическим показателем и его нормирование может осуществляться только для приёмо-сдаточных испытаний, в противном случае оно не имеет смысла.

Плотность сыпучих материалов не может определяться по ГОСТ 17177. Тем более что для ваты это такой же вариативный показатель, как и теплопроводность.

5 Требования безопасности и охраны окружающей среды
В Российской Федерации существует законодательство по этим вопросом. Чтобы не создавать параллельные требования, стоит просто дать ссылки, что эти вопросы регулируются законодательством РФ.

6 Правила приемки

Документ о качестве ни к чему, поскольку вся необходимая и достаточная потребителю информация должна содержаться в маркировке изделия. Ей-то и должно соответствовать изделие. Дополнительный документ и его заполнение являются дополнительным административным обременением. 

Ещё большим барьером является нормирование ваты, применяемой для изготовления изделий. Если вата не маркируется знаком обращения на рынке, а применяется для изготовления минераловатных изделий, то требования к ней являются прерогативой исключительно изготовителя этих самых изделий.

7.2  Определение модуля кислотности

7.3  Определение водостойкости (рН)

Оба метода представляются полезными и их желательно сохранить либо в виде отдельных методов испытаний, либо в рамках перерабатываемого стандарта.

7.5 Определение содержания не волокнистых включений

Совсем непонятно, что собой представляет устройство для определения содержания неволокнистых включений в минеральной вате по нормированной документации. Следует либо дать схему этого устройства, либо ссылки на нормированную документацию. 

А лучшим вариантов является применение стандартного метода из ASTM S 612-93, который даёт возможность обнаружения неволокнистых включений более мелких фракций нежели, чем 0,25 мм.

9  Указания по применению
В стандарте не должно содержаться указаний по применению минеральной ваты. Потребитель сам определяет область применения ваты. Изготовитель же может только дать свои рекомендации.

Из текста стандарта неясно, что следует считать механическим повреждением ваты. Должны быть прописаны четкие критерии.
Общие выводы и замечания

Проект актуализированного межгосударственного стандарта ГОСТ 4640 «Вата минеральная. Технические условия»следует признать не соответствующим принципам технического регулирования, заложенным в 184-ФЗ «О техническом регулировании». На основании п.п. 7.2. и 7.3. предлагаем сделать отдельный стандарт (стандарты) на методы определения модуля кислотности и водостойкости.
С уважением, 

Генеральный секретарь НП «Росизол»
Фадеев Александр Валерьевич
Исп.: Фадеев А.В.
Тел. моб.+7 (495) 220 9873
Факс. +7 (495) 967 1908

e-mail:af@rosizol.org
